## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
г.Энгельс, пр. Ф.Энгельса, д. 95 а | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 9633
Конструктивные элементы
1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 0.1 | 1 | 282.1376 | 507.5919 | 0 | 268.595 | 111.1241 | 56.4275 | 1225.8761 | 0.010605
2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.05 | 1 | 77.5878 | 253.7959 | 0 | 73.8636 | 42.551 | 15.5176 | 463.3159 | 0.0040081
3 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.2 | 1 | 722.9846 | 1497.6709 | 0 | 688.2813 | 305.4384 | 144.5969 | 3358.972 | 0.029058
4 | Замена патронов | 100 шт. | 0.05 | 1 | 255.4042 | 152.2696 | 0 | 243.1448 | 68.3359 | 51.0808 | 770.2353 | 0.0066632
5 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.15 | 1 | 977.3952 | 2759.3484 | 0 | 930.4802 | 490.0585 | 195.479 | 5352.7613 | 0.046306
6 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.01 | 1 | 90.9188 | 119.3242 | 0 | 86.5547 | 31.1638 | 18.1838 | 346.1453 | 0.0029944
7 | Восстановление горизонтальной гидроизоляции с использованием рулонных материалов и мастик вручную | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.2 | 1 | 972.2189 | 1283.3935 | 0 | 925.5524 | 334.0223 | 194.4438 | 3709.6308 | 0.032091
8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1 | 1 | 1131.6032 | 681.6624 | 128.6246 | 1153.7359 | 325.0407 | 242.3815 | 3663.0483 | 0.031688
9 | Простая клеевая окраска стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.2 | 1 | 288.0832 | 106.585 | 0 | 274.2552 | 70.237 | 57.6166 | 796.777 | 0.0068928
10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1 | 1 | 244.8707 | 60.7043 | 0 | 233.1169 | 56.5627 | 48.9741 | 644.2288 | 0.0055731
11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1 | 1 | 594.1338 | 234.5442 | 0 | 565.6153 | 146.4008 | 118.8268 | 1659.5209 | 0.014356
12 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 3 | 1 | 561.7622 | 19.064 | 0 | 534.7977 | 117.1405 | 112.3524 | 1345.1168 | 0.011636
13 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.2 | 1 | 972.2189 | 5106.1665 | 47.0254 | 935.4142 | 741.3866 | 196.5156 | 7998.7271 | 0.069196
14 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 2 | 1 | 507.8477 | 249.7354 | 0 | 483.471 | 130.3107 | 101.5695 | 1472.9343 | 0.012742
15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.03 | 1 | 72.3148 | 53.996 | 0.015452 | 68.8437 | 20.4928 | 14.463 | 230.1257 | 0.0019908
16 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.4 | 1 | 343.637 | 92.9605 | 0 | 327.1424 | 80.1927 | 68.7274 | 912.66 | 0.0078953
17 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 4 | 1 | 101.5695 | 284.8055 | 0 | 96.6942 | 50.7223 | 20.3139 | 554.1054 | 0.0047935
18 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 10 | 1 | 84.6413 | 7.0625 | 0 | 80.5785 | 18.0896 | 16.9283 | 207.3002 | 0.0017933
19 | Смена пружины | 1 пружина | 4 | 1 | 299.0915 | 425.9984 | 0 | 284.7351 | 106.0316 | 59.8183 | 1175.6748 | 0.010171
20 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 4 | 1 | 84.6413 | 425.945 | 0 | 80.5785 | 62.0723 | 16.9283 | 670.1653 | 0.0057975
21 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.04 | 1 | 602.6459 | 2640.2232 | 0 | 573.7189 | 400.7417 | 120.5292 | 4337.859 | 0.037526
22 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.03 | 1 | 620.4557 | 8587.1074 | 0 | 590.6738 | 1028.8149 | 124.0911 | 10951.1429 | 0.094736
Итого по разделу: |  |  |  |  | 9888.1637 | 25549.9546 | 175.6655 | 9499.8432 | 4736.9308 | 1995.7654 | 51846.3232 | 0.44851
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
23 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.15 | 1 | 1823.472 | 2769.4712 | 0 | 1735.9453 | 664.5333 | 364.6944 | 7358.1163 | 0.063654
24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.15 | 1 | 2318.736 | 5019.7074 | 0 | 2207.4367 | 1002.3174 | 463.7472 | 11011.9447 | 0.095262
25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 199.6064 | 696.7826 | 0 | 190.0253 | 114.0735 | 39.9213 | 1240.409 | 0.010731
26 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 2 | 1 | 2986.8724 | 1957.8838 | 0 | 2843.5026 | 817.7672 | 597.3745 | 9203.4005 | 0.079617
27 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 2 | 1 | 237.6535 | 0 | 0 | 226.2461 | 48.7095 | 47.5307 | 560.1398 | 0.0048457
28 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 4 | 1 | 248.2811 | 891.4966 | 0 | 236.3636 | 144.4948 | 49.6562 | 1570.2923 | 0.013584
29 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 4 | 1 | 674.5467 | 12168.9388 | 0 | 642.1684 | 1415.9937 | 134.9093 | 15036.5569 | 0.13008
30 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 2 | 1 | 22.571 | 2106.9486 | 0 | 21.4876 | 225.8558 | 4.5142 | 2381.3772 | 0.020601
31 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 1 | 62.0703 | 173.7464 | 0 | 59.0909 | 30.9653 | 12.4141 | 338.2869 | 0.0029265
32 | Ремонт трансформатора | 1 трансформатор | 2 | 1 | 299.0659 | 73.0293 | 0 | 284.7107 | 68.9646 | 59.8132 | 785.5836 | 0.0067959
33 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.02 | 12 | 406.2781 | 0 | 0 | 386.7768 | 83.2708 | 81.2556 | 957.5813 | 0.0082839
34 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 150 | 1 | 2010.2304 | 35432.9751 | 0 | 1913.7393 | 4132.4792 | 402.0461 | 43891.4701 | 0.3797
35 | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы при поливе статическими головками | 1 поливочная система | 1 | 1 | 262.388 | 1253.5297 | 443.3899 | 315.786 | 238.8848 | 66.3416 | 2580.32 | 0.022322
36 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 1 | 3146.1876 | 3448.175 | 0 | 2995.1706 | 1006.901 | 629.2375 | 11225.6716 | 0.097111
37 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 2 | 110.0337 | 0 | 0 | 104.752 | 22.5525 | 22.0067 | 259.3449 | 0.0022435
38 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1.2 | 2 | 1052.9375 | 0 | 0 | 1002.3965 | 215.8101 | 210.5875 | 2481.7316 | 0.021469
39 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1.2 | 2 | 523.0919 | 0 | 0 | 497.9835 | 107.2129 | 104.6184 | 1232.9066 | 0.010666
40 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1.2 | 2 | 427.6371 | 0 | 0 | 407.1106 | 87.6485 | 85.5274 | 1007.9236 | 0.0087194
41 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.2 | 2 | 1527.2755 | 0 | 0 | 1453.9663 | 313.0304 | 305.4551 | 3599.7273 | 0.031141
42 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 2.5 | 2 | 2227.2768 | 0 | 0 | 2120.3675 | 456.5027 | 445.4554 | 5249.6023 | 0.045413
43 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.35 | 1 | 12886.3872 | 0 | 0 | 12267.8406 | 2641.1939 | 2577.2774 | 30372.6992 | 0.26275
44 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 52.6 | 1 | 7280.3315 | 0 | 0 | 6930.8756 | 1492.1767 | 1456.0663 | 17159.4501 | 0.14844
45 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.25 | 1 | 1249.0312 | 251.876 | 0 | 1189.0777 | 282.4484 | 249.8062 | 3222.2396 | 0.027875
46 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 1 | 568.7894 | 0 | 0 | 541.4875 | 116.5791 | 113.7579 | 1340.6139 | 0.011597
47 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 1 | 568.7894 | 0 | 0 | 541.4875 | 116.5791 | 113.7579 | 1340.6139 | 0.011597
48 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 2 | 1137.5788 | 0 | 0 | 1082.975 | 233.1582 | 227.5158 | 2681.2277 | 0.023195
49 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.3 | 2 | 859.0925 | 0 | 0 | 817.856 | 176.0796 | 171.8185 | 2024.8466 | 0.017517
50 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.3 | 1 | 84.6413 | 0 | 0 | 80.5785 | 17.3481 | 16.9283 | 199.4961 | 0.0017258
51 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 9 | 1 | 362.7279 | 0 | 0 | 345.317 | 74.3447 | 72.5456 | 854.9352 | 0.0073959
52 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 16.2 | 2 | 19179.2241 | 0 | 2061.3739 | 18258.6213 | 4147.418 | 3835.8448 | 47482.4821 | 0.41076
53 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 16.2 | 2 | 17958.728 | 216.8512 | 0 | 17096.709 | 3703.5903 | 3591.7456 | 42567.624 | 0.36824
54 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 16.2 | 2 | 7497.333 | 0 | 2061.3739 | 7137.4611 | 1753.0976 | 1499.4666 | 19948.7322 | 0.17257
55 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 1 | 445.6003 | 1048.4755 | 0 | 424.2115 | 201.4202 | 89.1201 | 2208.8276 | 0.019108
56 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0077851
57 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 338.5651 | 0 | 0 | 322.314 | 69.3923 | 67.713 | 797.9844 | 0.0069032
58 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 2 | 12 | 1015.6954 | 0 | 0 | 966.942 | 208.1769 | 203.1391 | 2393.9533 | 0.02071
59 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 12 | 2023.6401 | 0 | 0 | 1926.5053 | 414.7653 | 404.728 | 4769.6387 | 0.041261
60 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 12 | 3818.1888 | 0 | 0 | 3634.9157 | 782.576 | 763.6378 | 8999.3183 | 0.077851
61 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 763.6378 | 0 | 0 | 726.9831 | 156.5152 | 152.7276 | 1799.8637 | 0.01557
62 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 12 | 2749.0959 | 0 | 0 | 2617.1393 | 563.4547 | 549.8192 | 6479.5092 | 0.056053
63 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 2 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0077851
64 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 190.9094 | 0 | 0 | 181.7458 | 39.1288 | 38.1819 | 449.9659 | 0.0038926
65 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 169.2826 | 0 | 0 | 161.157 | 34.6962 | 33.8565 | 398.9922 | 0.0034516
66 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 507.8477 | 0 | 0 | 483.471 | 104.0885 | 101.5695 | 1196.9767 | 0.010355
67 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 12 | 1011.82 | 0 | 0 | 963.2527 | 207.3826 | 202.364 | 2384.8193 | 0.020631
68 | Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 12 | 1909.0944 | 0 | 0 | 1817.4579 | 391.288 | 381.8189 | 4499.6591 | 0.038926
69 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0077851
70 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 1374.548 | 0 | 0 | 1308.5697 | 281.7274 | 274.9096 | 3239.7546 | 0.028027
71 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 63.6365 | 0 | 0 | 60.5819 | 13.0429 | 12.7273 | 149.9886 | 0.0012975
72 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 636.3648 | 0 | 0 | 605.8193 | 130.4293 | 127.273 | 1499.8864 | 0.012975
73 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 770.3002 | 0 | 0 | 733.3258 | 157.8807 | 154.06 | 1815.5667 | 0.015706
74 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 102.4666 | 0 | 0 | 97.5482 | 21.0015 | 20.4933 | 241.5096 | 0.0020893
75 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 1229.5987 | 0 | 0 | 1170.578 | 252.0186 | 245.9197 | 2898.115 | 0.025071
76 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 9.633 | 3 | 45987.7176 | 0 | 0 | 43780.3071 | 9425.6426 | 9197.5435 | 108391.2109 | 0.93767
Итого по разделу: |  |  |  |  | 156452.3325 | 67509.8871 | 4566.1376 | 149008.6132 | 39641.3819 | 31304.3305 | 448482.683 | 3.8797
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
77 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 3.6 | 104 | 57132.5175 | 308.3583 | 0 | 54390.1566 | 11742.2584 | 11426.5035 | 134999.7943 | 1.1679
78 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 8.4 | 52 | 58203.0479 | 307.627 | 0 | 55409.3016 | 11961.5975 | 11640.6096 | 137522.1836 | 1.1897
79 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 3.6 | 12 | 8453.4133 | 4244.562 | 0 | 8047.6495 | 2178.2906 | 1690.6827 | 24614.598 | 0.21294
80 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 8.6 | 12 | 17305.5667 | 9944.3226 | 0 | 16474.8995 | 4591.1028 | 3461.1133 | 51777.005 | 0.44791
81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 1.5 | 1 | 174.1392 | 5.0846 | 0 | 165.7805 | 36.2255 | 34.8278 | 416.0576 | 0.0035992
82 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.11 | 2 | 64.324 | 9.3386 | 0 | 61.2365 | 14.1644 | 12.8648 | 161.9282 | 0.0014008
83 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.12 | 1 | 35.3438 | 3.4697 | 0 | 33.6473 | 7.6084 | 7.0688 | 87.138 | 0.00075381
84 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.54 | 2 | 466.6931 | 44.7723 | 0 | 444.2918 | 100.3545 | 93.3386 | 1149.4503 | 0.0099437
85 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора | 1 | 1 | 2551.2386 | 4.9271 | 0 | 2428.7791 | 523.4192 | 510.2477 | 6018.6117 | 0.052066
86 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.056 | 1 | 7.7292 | 4.219 | 0 | 7.3582 | 2.0272 | 1.5458 | 22.8794 | 0.00019793
87 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.27 | 1 | 47.0176 | 20.3416 | 0 | 44.7607 | 11.7726 | 9.4035 | 133.2961 | 0.0011531
88 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.3 | 2 | 140.8593 | 45.2036 | 0 | 134.098 | 33.6169 | 28.1719 | 381.9496 | 0.0033042
89 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 12 | 1 | 1625.2992 | 58.1806 | 0 | 1547.2848 | 339.2303 | 325.0598 | 3895.0548 | 0.033695
90 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1.1 | 120 | 20875.0671 | 765.9201 | 0 | 19873.0639 | 4358.9754 | 4175.0134 | 50048.0399 | 0.43296
91 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.001 | 10 | 1387.236 | 10.5104 | 0 | 1320.6486 | 285.4315 | 277.4472 | 3281.2736 | 0.028386
92 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.001 | 10 | 118.9056 | 0.25883 | 0 | 113.1981 | 24.3981 | 23.7811 | 280.5418 | 0.0024269
93 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0.5 | 2 | 138.2474 | 113.4431 | 49.5495 | 131.6115 | 45.4494 | 27.6495 | 505.9505 | 0.0043769
94 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 365 | 10351.0297 | 78.5995 | 0 | 9854.1803 | 2129.8 | 2070.2059 | 24483.8155 | 0.21181
95 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 100 деревьев | 0.06 | 1 | 760.3411 | 0 | 0 | 723.8447 | 155.8395 | 152.0682 | 1792.0936 | 0.015503
96 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.11 | 31 | 9459.5707 | 425.3878 | 0 | 9005.5113 | 1983.4993 | 1891.9141 | 22765.8832 | 0.19694
97 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.11 | 28 | 37234.5276 | 843.4436 | 0 | 35447.2703 | 7720.1504 | 7446.9055 | 88692.2974 | 0.76726
98 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 11 | 4 | 1130.0788 | 29317.0485 | 0 | 1075.835 | 3309.9111 | 226.0158 | 35058.8892 | 0.30329
99 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 25 | 2 | 16052.256 | 0 | 0 | 15281.7477 | 3290.0704 | 3210.4512 | 37834.5253 | 0.3273
100 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 25 | 2 | 7134.336 | 0 | 0 | 6791.8879 | 1462.2535 | 1426.8672 | 16815.3446 | 0.14547
101 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.3 | 17 | 836.8576 | 6.3711 | 0 | 796.6884 | 172.1913 | 167.3715 | 1979.48 | 0.017124
102 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.3 | 35 | 318.3697 | 6.0925 | 0 | 303.088 | 65.8928 | 63.6739 | 757.117 | 0.0065497
103 | Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2 | 1 | 409.0995 | 411.5184 | 0 | 389.4627 | 127.0585 | 81.8199 | 1418.959 | 0.012275
104 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.973 | 1 | 547.6672 | 139.9536 | 0 | 521.3791 | 126.945 | 109.5334 | 1445.4783 | 0.012505
Итого по разделу: |  |  |  |  | 252960.7795 | 47118.9543 | 49.5495 | 240818.6621 | 56799.5343 | 50592.1559 | 648339.6355 | 5.6087
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 419301.2757 | 140178.7961 | 4791.3526 | 399327.1185 | 101177.847 | 83892.2518 | 1148668.6417 | 9.9369
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 419301.2757 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 399327.1185
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 140178.7961 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 101177.847
| Машины/механизмы, руб.: |  | 4791.3526 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 83892.2518
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 1148668.6417

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 2 разряда | чел.-час | 1.95 | 128.992 | 251.5344
2 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 7.926 | 159.0912 | 1260.9569
3 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 708.6536 | 118.9056 | 84262.8815
4 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 6.7823 | 141.0688 | 956.7667
5 | Изолировщик на гидроизоляции 2 разряда | чел.-час | 3.6 | 128.992 | 464.3712
6 | Изолировщик на гидроизоляции 3 разряда | чел.-час | 3.6 | 141.0688 | 507.8477
7 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 7.296 | 159.0912 | 1160.7294
8 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 8.244 | 141.0688 | 1162.9712
9 | Камнетес 4 разряда | чел.-час | 3.9 | 159.0912 | 620.4557
10 | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | чел.-час | 10.8 | 141.0688 | 1523.543
11 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 3.6 | 128.992 | 464.3712
12 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 3.6 | 141.0688 | 507.8477
13 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 14 | 159.0912 | 2227.2768
14 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 4.05 | 128.992 | 522.4176
15 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 2.2 | 141.0688 | 310.3514
16 | Маляр 3.1 разряда | чел.-час | 0.5061 | 142.8864 | 72.3148
17 | Маляр 4 разряда | чел.-час | 1.85 | 159.0912 | 294.3187
18 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 3.6 | 141.0688 | 507.8477
19 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 68.68 | 159.0912 | 10926.3836
20 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда | чел.-час | 29.92 | 159.0912 | 4760.0087
21 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда | чел.-час | 4.2 | 183.4048 | 770.3002
22 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | чел.-час | 5.2 | 256.1664 | 1332.0653
23 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 195 | 118.9056 | 23186.592
24 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 0.98 | 141.0688 | 138.2474
25 | Рабочий зеленого хозяйства 4 разряда | чел.-час | 2.22 | 159.0912 | 353.1825
26 | Рабочий зеленого хозяйства 5 разряда | чел.-час | 2.22 | 183.4048 | 407.1587
27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 1110.0631 | 128.992 | 143189.2577
28 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 0.6445 | 141.0688 | 90.9188
29 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 9.6 | 159.0912 | 1527.2755
30 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 2.88 | 141.0688 | 406.2781
31 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 11.94 | 128.992 | 1540.1645
32 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | чел.-час | 11.94 | 141.0688 | 1684.3615
33 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 57.22 | 159.0912 | 9103.2016
34 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 16.128 | 141.0688 | 2275.1576
35 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 6.275 | 128.992 | 809.4248
36 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 105.544 | 141.0688 | 14888.9654
37 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 249.8872 | 159.0912 | 39754.8609
38 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 82.944 | 183.4048 | 15212.3277
39 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 82.944 | 213.664 | 17722.1468
40 | Стеклопротирщик 2 разряда | чел.-час | 3.618 | 128.992 | 466.6931
41 | Столяр строительный 3 разряда | чел.-час | 6.192 | 141.0688 | 873.498
42 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 4.04 | 159.0912 | 642.7284
43 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 12.48 | 159.0912 | 1985.4582
44 | Штукатур 3 разряда | чел.-час | 14.2985 | 141.0688 | 2017.0722
45 | Штукатур 4 разряда | чел.-час | 3.77 | 159.0912 | 599.7738
46 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 57.22 | 183.4048 | 10494.4263
47 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда | чел.-час | 1.98 | 128.992 | 255.4042
48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 21.88 | 141.0688 | 3086.5853
49 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3.5 разряда | чел.-час | 4.82 | 149.9968 | 722.9846
50 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 69.14 | 159.0912 | 10999.5687
ИТОГО: |  |  |  |  | 419301.2757
Материальные ресурсы
51 | Ацетон технический, сорт первый | т | 5e-05 | 74845.4508 | 3.7423
52 | Белила | т | 0.00042 | 72916.0717 | 30.6248
53 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 93950.3185 | 75.1603
54 | Бетон тяжелый, класс В 30 (М400) | м3 | 0.003 | 6354.6658 | 19.064
55 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.00125 | 130012.3841 | 162.5155
56 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 20 мм | шт. | 15 | 182.5215 | 2737.8218
57 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 15 | 330.9401 | 4964.1013
58 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 50 мм | шт. | 1 | 689.0766 | 689.0766
59 | Ветошь | кг | 3.8289 | 32.3226 | 123.7598
60 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.00032 | 265857.3615 | 85.0744
61 | Вода водопроводная | м3 | 259.1683 | 0 | 0
62 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 9.3408 | 331.5714 | 3097.142
63 | Втулка полиэтиленовая изолирующая | шт. | 1.83 | 69.9733 | 128.0511
64 | Выключатели автоматические | шт. | 4 | 3042.2347 | 12168.9388
65 | Выключатель одноклавишный | 10 шт. | 2 | 748.8354 | 1497.6709
66 | Гвозди строительные | т | 0.00014 | 70625.0335 | 9.8875
67 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм | т | 7e-06 | 72592.4547 | 0.50815
68 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 4e-05 | 75399.3786 | 3.016
69 | Герметик У-30М | кг | 0.209 | 442.3772 | 92.4568
70 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.0421 | 6885.2734 | 289.87
71 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 1.7611 | 79.468 | 139.9536
72 | Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа | м3 | 0.12 | 1414.5918 | 169.751
73 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 4 | 638.7872 | 2555.1489
74 | Зоокумарин | кг | 0.125 | 104.114 | 13.0142
75 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 6.9e-05 | 4528.2644 | 0.31245
76 | Клей ALT | кг | 0.416 | 944.4122 | 392.8755
77 | Клей казеиновый | т | 6.9e-05 | 262424.8697 | 18.1073
78 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.002242 | 66448.2391 | 148.977
79 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.000468 | 98898.3974 | 46.2844
80 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0.01768 | 82216.0803 | 1453.5803
81 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0.00051 | 54106.5387 | 27.5943
82 | Лампа энергосберегающая | шт. | 150 | 236.2198 | 35432.9751
83 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 3 | 142.7496 | 428.2487
84 | Масло растительное | кг | 0.05 | 112.5734 | 5.6287
85 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.12356 | 33226.5563 | 4105.4733
86 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.0146 | 71813.3926 | 1048.4755
87 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.053179 | 4785.355 | 254.4804
88 | Моющее средство | кг | 29.4652 | 352.4548 | 10385.1509
89 | Мыло | кг | 0.507 | 71.4505 | 36.2254
90 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.09 | 10.5175 | 0.94657
91 | Мыльный раствор | л | 110 | 4.0403 | 444.4352
92 | Наличники | пог. м. | 4.52 | 62.3851 | 281.9805
93 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.001241 | 50763.5527 | 62.9976
94 | Олифа натуральная | кг | 0.821 | 217.1167 | 178.2528
95 | Осколки природных камней | м3 | 0.0315 | 1316.2731 | 41.4626
96 | Очес льняной | кг | 0.9728 | 117.7627 | 114.5596
97 | Пакетный переключатель | шт. | 4 | 222.8742 | 891.4966
98 | Пакля пропитанная | кг | 0.141 | 124.2146 | 17.5143
99 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.007455 | 8958.2354 | 66.7836
100 | Патроны потолочные | шт. | 5 | 30.4539 | 152.2696
101 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 2.4e-05 | 953.5029 | 0.022884
102 | Пескосоляная смесь | т | 0.66 | 44419.7705 | 29317.0485
103 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.039 | 1904.1649 | 74.2624
104 | Петля врезная | шт. | 4 | 21.1107 | 84.4427
105 | Пигмент тертый | кг | 0.052 | 259.3254 | 13.4849
106 | Плита площадная | м2 | 3.21 | 2526.1217 | 8108.8507
107 | Предохранители плавкие | 10 шт. | 0.2 | 10534.743 | 2106.9486
108 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм | 1000 пог.м. | 0.0153 | 12132.3487 | 185.6249
109 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.0003072 | 60165.4531 | 18.4828
110 | Пружины | шт. | 4 | 102.359 | 409.4359
111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.151 | 4020.5729 | 607.1065
112 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.001 | 5610.8555 | 5.6109
113 | Растворитель - бензин | т | 0.0004 | 83292.4341 | 33.317
114 | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | м3 | 0.006 | 2606.019 | 15.6361
115 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0.5 | 178.721 | 89.3605
116 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм | шт. | 15 | 180.5139 | 2707.7088
117 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а | м2 | 90 | 23.4591 | 2111.3197
118 | Рубильник | шт. | 1 | 173.7464 | 173.7464
119 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 | 98.205 | 392.8201
120 | Салфетки технические | 100 шт. | 0.02 | 369.4873 | 7.3897
121 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0.277 | 252.4064 | 69.9166
122 | Сжим ответвительный | 100 шт. | 0.00915 | 1867.8021 | 17.0904
123 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0.0004 | 60793.8365 | 24.3175
124 | Сопла (MSBN Сопло Баблер ) | шт. | 0.72 | 212.2431 | 152.815
125 | Статические поливочные головки (PS-04-17A Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =5,2 м.)) | шт. | 0.72 | 241.2324 | 173.6873
126 | Тальк молотый I сорта | т | 0.000165 | 14380.0165 | 2.3727
127 | Ткань мешочная | 10 м2 | 7.8798 | 512.3505 | 4037.2345
128 | Трубы диаметром от 20 мм до 40 мм | 10 пог. м | 0.196 | 634.0146 | 124.2669
129 | Узел подключения поливочных головок (гибкие отводы, компрессионные фитинги) | шт. | 0.72 | 865.2345 | 622.9689
130 | Узел подключения электромагнитных клапанов | шт. | 0.06 | 1081.1644 | 64.8699
131 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.01461 | 24813.9409 | 362.5317
132 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.012 | 413.4005 | 4.9608
133 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 0.7872 | 95.6672 | 75.3092
134 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.002 | 27837.9437 | 55.6759
135 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 x 35 мм | т | 0.000492 | 118303.1201 | 58.2051
136 | Электромагнитные клапаны поливочной системы (PGV-101-JTB Магнитный клапан 1" с регулятором контроля потока) | шт. | 0.06 | 1915.3642 | 114.9219
ИТОГО: |  |  |  |  | 137517.202
Специнвентарь
137 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.56354 | 137.6992 | 77.5994
138 | Веник обыкновенный | шт. | 5.2571 | 101.4625 | 533.3973
139 | Грабли | шт. | 0.002 | 125.2752 | 0.25055
140 | Лопата совковая | шт. | 0.30851 | 207.0664 | 63.8821
141 | Лопата штыковая | шт. | 0.0341 | 189.4658 | 6.4608
142 | Метла березовая | шт. | 8.783 | 121.1338 | 1063.9186
143 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.03461 | 171.8651 | 5.9483
144 | Совок металлический | шт. | 0.23148 | 102.4979 | 23.7267
145 | Тележка | шт. | 0.308 | 2531.3867 | 779.6671
146 | Швабра | шт. | 0.46968 | 55.5544 | 26.0928
147 | Шланг поливочный, 20 м | шт. | 0.0005 | 517.666 | 0.25883
148 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.48156 | 165.6531 | 79.7712
149 | Щетка для мытья окон | шт. | 0.0018273 | 339.5889 | 0.62052
ИТОГО: |  |  |  |  | 2661.5941
Машины/Механизмы
150 | Газонокосилка | маш.-час | 0.75 | 66.066 | 49.5495
151 | Компрессорная установка | маш.-час. | 0.41667 | 1064.1358 | 443.3899
152 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-час | 0.298 | 99.6268 | 29.6888
153 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-час. | 0.003 | 5.1506 | 0.015452
154 | Подъемники мачтовые | маш.-час. | 0.054 | 321.048 | 17.3366
155 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-час | 0.545 | 236.0085 | 128.6246
156 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.-час | 48.6 | 84.8302 | 4122.7477
ИТОГО: |  |  |  |  | 4791.3526