## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
г. Энгельс, ул. Минская, 23 | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 10219
Конструктивные элементы
1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 0.1 | 1 | 282.1376 | 507.5919 | 0 | 268.595 | 111.1241 | 56.4275 | 1225.8761 | 0.0099967
2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.05 | 1 | 77.5878 | 253.7959 | 0 | 73.8636 | 42.551 | 15.5176 | 463.3159 | 0.0037782
3 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.3 | 1 | 1084.4769 | 2246.5063 | 0 | 1032.422 | 458.1575 | 216.8954 | 5038.4581 | 0.041087
4 | Замена патронов | 100 шт. | 0.1 | 1 | 510.8083 | 304.5391 | 0 | 486.2895 | 136.6719 | 102.1617 | 1540.4705 | 0.012562
5 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.2 | 1 | 1303.1936 | 3679.1312 | 0 | 1240.6403 | 653.4113 | 260.6387 | 7137.0151 | 0.058201
6 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.01 | 1 | 90.9188 | 119.3242 | 0 | 86.5547 | 31.1638 | 18.1838 | 346.1453 | 0.0028227
7 | Восстановление горизонтальной гидроизоляции с использованием рулонных материалов и мастик вручную | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.25 | 1 | 1215.2736 | 1604.2419 | 0 | 1156.9405 | 417.5279 | 243.0547 | 4637.0386 | 0.037814
8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1 | 1 | 1131.6032 | 681.6624 | 128.6246 | 1153.7359 | 325.0407 | 242.3815 | 3663.0483 | 0.029871
9 | Простая клеевая окраска стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.2 | 1 | 288.0832 | 106.585 | 0 | 274.2552 | 70.237 | 57.6166 | 796.777 | 0.0064975
10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1 | 1 | 244.8707 | 60.7043 | 0 | 233.1169 | 56.5627 | 48.9741 | 644.2288 | 0.0052535
11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1 | 1 | 594.1338 | 234.5442 | 0 | 565.6153 | 146.4008 | 118.8268 | 1659.5209 | 0.013533
12 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 5 | 1 | 936.2704 | 31.7733 | 0 | 891.3294 | 195.2342 | 187.2541 | 2241.8614 | 0.018282
13 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.4 | 1 | 1944.4378 | 10212.333 | 94.0508 | 1870.8283 | 1482.7732 | 393.0312 | 15997.4542 | 0.13046
14 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 3 | 1 | 761.7715 | 374.6031 | 0 | 725.2065 | 195.466 | 152.3543 | 2209.4014 | 0.018017
15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.04 | 1 | 96.4197 | 71.9946 | 0.020602 | 91.7916 | 27.3238 | 19.2839 | 306.8343 | 0.0025022
16 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.6 | 1 | 515.4555 | 139.4408 | 0 | 490.7136 | 120.289 | 103.0911 | 1368.99 | 0.011164
17 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 6 | 1 | 152.3543 | 427.2082 | 0 | 145.0413 | 76.0834 | 30.4709 | 831.1581 | 0.0067779
18 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 12 | 1 | 101.5695 | 8.475 | 0 | 96.6942 | 21.7076 | 20.3139 | 248.7602 | 0.0020286
19 | Смена пружины | 1 пружина | 6 | 1 | 448.6372 | 638.9975 | 0 | 427.1026 | 159.0474 | 89.7274 | 1763.5122 | 0.014381
20 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 6 | 1 | 126.9619 | 638.9175 | 0 | 120.8677 | 93.1085 | 25.3924 | 1005.248 | 0.0081975
21 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.05 | 1 | 753.3074 | 3300.279 | 0 | 717.1486 | 500.9272 | 150.6615 | 5422.3237 | 0.044218
22 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.05 | 1 | 1034.0928 | 14311.8456 | 0 | 984.4563 | 1714.6914 | 206.8186 | 18251.9048 | 0.14884
Итого по разделу: |  |  |  |  | 13694.3656 | 39954.4942 | 222.696 | 13133.2092 | 7035.5003 | 2759.0776 | 76799.3428 | 0.62628
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
23 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.2 | 1 | 2431.296 | 3692.6283 | 0 | 2314.5938 | 886.0444 | 486.2592 | 9810.8217 | 0.080005
24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.2 | 1 | 3091.648 | 6692.9432 | 0 | 2943.2489 | 1336.4232 | 618.3296 | 14682.5929 | 0.11973
25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 199.6064 | 696.7826 | 0 | 190.0253 | 114.0735 | 39.9213 | 1240.409 | 0.010115
26 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 2.5 | 1 | 3733.5906 | 2447.3547 | 0 | 3554.3782 | 1022.209 | 746.7181 | 11504.2506 | 0.093814
27 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 2 | 1 | 237.6535 | 0 | 0 | 226.2461 | 48.7095 | 47.5307 | 560.1398 | 0.0045678
28 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 5 | 1 | 310.3514 | 1114.3708 | 0 | 295.4545 | 180.6185 | 62.0703 | 1962.8654 | 0.016007
29 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 5 | 1 | 843.1834 | 15211.1735 | 0 | 802.7106 | 1769.9921 | 168.6367 | 18795.6962 | 0.15327
30 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 3 | 1 | 33.8565 | 3160.4229 | 0 | 32.2314 | 338.7836 | 6.7713 | 3572.0657 | 0.029129
31 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 1 | 62.0703 | 173.7464 | 0 | 59.0909 | 30.9653 | 12.4141 | 338.2869 | 0.0027586
32 | Ремонт трансформатора | 1 трансформатор | 3 | 1 | 448.5988 | 109.5439 | 0 | 427.066 | 103.4469 | 89.7198 | 1178.3754 | 0.0096094
33 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.04 | 12 | 812.5563 | 0 | 0 | 773.5536 | 166.5415 | 162.5113 | 1915.1627 | 0.015618
34 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 200 | 1 | 2680.3072 | 47243.9668 | 0 | 2551.6525 | 5509.9723 | 536.0614 | 58521.9602 | 0.47723
35 | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы при поливе статическими головками | 1 поливочная система | 1 | 1 | 262.388 | 1253.5297 | 443.3899 | 315.786 | 238.8848 | 66.3416 | 2580.32 | 0.021042
36 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 1.02 | 1 | 3342.8243 | 3663.6859 | 0 | 3182.3687 | 1069.8323 | 668.5649 | 11927.2761 | 0.097264
37 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 2 | 110.0337 | 0 | 0 | 104.752 | 22.5525 | 22.0067 | 259.3449 | 0.0021149
38 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1.48 | 2 | 1298.6229 | 0 | 0 | 1236.289 | 266.1658 | 259.7246 | 3060.8023 | 0.02496
39 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1.48 | 2 | 645.1466 | 0 | 0 | 614.1796 | 132.2293 | 129.0293 | 1520.5848 | 0.0124
40 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1.48 | 2 | 527.4191 | 0 | 0 | 502.103 | 108.0998 | 105.4838 | 1243.1058 | 0.010137
41 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.48 | 2 | 1883.6398 | 0 | 0 | 1793.2251 | 386.0708 | 376.728 | 4439.6637 | 0.036204
42 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.85 | 2 | 1648.1848 | 0 | 0 | 1569.072 | 337.812 | 329.637 | 3884.7057 | 0.031679
43 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.8 | 1 | 17181.8496 | 0 | 0 | 16357.1208 | 3521.5919 | 3436.3699 | 40496.9322 | 0.33024
44 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 57.76 | 1 | 7994.5237 | 0 | 0 | 7610.7866 | 1638.5576 | 1598.9047 | 18842.7726 | 0.15366
45 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.3 | 1 | 1498.8374 | 302.2512 | 0 | 1426.8932 | 338.9381 | 299.7675 | 3866.6875 | 0.031532
46 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 592.489 | 0 | 0 | 564.0495 | 121.4365 | 118.4978 | 1396.4728 | 0.011388
47 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 592.489 | 0 | 0 | 564.0495 | 121.4365 | 118.4978 | 1396.4728 | 0.011388
48 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 2 | 1184.9779 | 0 | 0 | 1128.099 | 242.8731 | 236.9956 | 2792.9456 | 0.022776
49 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.4 | 2 | 1145.4566 | 0 | 0 | 1090.4747 | 234.7728 | 229.0913 | 2699.7955 | 0.022016
50 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.4 | 1 | 112.855 | 0 | 0 | 107.438 | 23.1308 | 22.571 | 265.9948 | 0.0021691
51 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 10 | 1 | 403.031 | 0 | 0 | 383.6855 | 82.6052 | 80.6062 | 949.928 | 0.0077464
52 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 21.6 | 2 | 25572.2988 | 0 | 2748.4985 | 24344.8284 | 5529.8907 | 5114.4598 | 63309.9761 | 0.51628
53 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 21.6 | 2 | 23944.9706 | 289.1349 | 0 | 22795.6121 | 4938.1203 | 4788.9941 | 56756.8321 | 0.46284
54 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 21.6 | 2 | 9996.4441 | 0 | 2748.4985 | 9516.6147 | 2337.4635 | 1999.2888 | 26598.3096 | 0.2169
55 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 1 | 445.6003 | 1048.4755 | 0 | 424.2115 | 201.4202 | 89.1201 | 2208.8276 | 0.018012
56 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0073387
57 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 338.5651 | 0 | 0 | 322.314 | 69.3923 | 67.713 | 797.9844 | 0.0065074
58 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 2 | 12 | 1015.6954 | 0 | 0 | 966.942 | 208.1769 | 203.1391 | 2393.9533 | 0.019522
59 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 12 | 2023.6401 | 0 | 0 | 1926.5053 | 414.7653 | 404.728 | 4769.6387 | 0.038895
60 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 12 | 3818.1888 | 0 | 0 | 3634.9157 | 782.576 | 763.6378 | 8999.3183 | 0.073387
61 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 763.6378 | 0 | 0 | 726.9831 | 156.5152 | 152.7276 | 1799.8637 | 0.014677
62 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 12 | 2749.0959 | 0 | 0 | 2617.1393 | 563.4547 | 549.8192 | 6479.5092 | 0.052839
63 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 2 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0073387
64 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 190.9094 | 0 | 0 | 181.7458 | 39.1288 | 38.1819 | 449.9659 | 0.0036694
65 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 169.2826 | 0 | 0 | 161.157 | 34.6962 | 33.8565 | 398.9922 | 0.0032537
66 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 507.8477 | 0 | 0 | 483.471 | 104.0885 | 101.5695 | 1196.9767 | 0.009761
67 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 12 | 1011.82 | 0 | 0 | 963.2527 | 207.3826 | 202.364 | 2384.8193 | 0.019448
68 | Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 12 | 1909.0944 | 0 | 0 | 1817.4579 | 391.288 | 381.8189 | 4499.6591 | 0.036694
69 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0073387
70 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 1374.548 | 0 | 0 | 1308.5697 | 281.7274 | 274.9096 | 3239.7546 | 0.026419
71 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 63.6365 | 0 | 0 | 60.5819 | 13.0429 | 12.7273 | 149.9886 | 0.0012231
72 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 636.3648 | 0 | 0 | 605.8193 | 130.4293 | 127.273 | 1499.8864 | 0.012231
73 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 770.3002 | 0 | 0 | 733.3258 | 157.8807 | 154.06 | 1815.5667 | 0.014805
74 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 102.4666 | 0 | 0 | 97.5482 | 21.0015 | 20.4933 | 241.5096 | 0.0019694
75 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 1229.5987 | 0 | 0 | 1170.578 | 252.0186 | 245.9197 | 2898.115 | 0.023633
76 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 10.219 | 3 | 48785.2679 | 0 | 0 | 46443.5751 | 9999.0285 | 9757.0536 | 114984.9251 | 0.93767
Итого по разделу: |  |  |  |  | 183874.217 | 87100.0103 | 5940.3869 | 175114.2473 | 47463.0305 | 36788.7074 | 536280.5993 | 4.3732
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
77 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 4.44 | 104 | 70463.4382 | 380.3086 | 0 | 67081.1932 | 14482.1187 | 14092.6876 | 166499.7463 | 1.3578
78 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 10.36 | 52 | 71783.7591 | 379.4066 | 0 | 68338.1386 | 14752.637 | 14356.7518 | 169610.6931 | 1.3831
79 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 4.44 | 12 | 10425.8764 | 5234.9598 | 0 | 9925.4344 | 2686.5584 | 2085.1753 | 30358.0043 | 0.24756
80 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 10.36 | 12 | 20847.1711 | 11979.4398 | 0 | 19846.5069 | 5530.6774 | 4169.4342 | 62373.2293 | 0.50864
81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 2 | 1 | 232.1856 | 6.7795 | 0 | 221.0407 | 48.3006 | 46.4371 | 554.7435 | 0.0045238
82 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.16 | 2 | 93.5622 | 13.5834 | 0 | 89.0712 | 20.6028 | 18.7124 | 235.532 | 0.0019207
83 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.24 | 1 | 70.6876 | 6.9394 | 0 | 67.2946 | 15.2168 | 14.1375 | 174.2759 | 0.0014212
84 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.8 | 2 | 691.3971 | 66.3293 | 0 | 658.2101 | 148.6733 | 138.2794 | 1702.8893 | 0.013887
85 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора | 1 | 1 | 2551.2386 | 4.9271 | 0 | 2428.7791 | 523.4192 | 510.2477 | 6018.6117 | 0.04908
86 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.075 | 1 | 10.3516 | 5.6505 | 0 | 9.8547 | 2.715 | 2.0703 | 30.6421 | 0.00024988
87 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.36 | 1 | 62.6901 | 27.1222 | 0 | 59.681 | 15.6968 | 12.538 | 177.7281 | 0.0014493
88 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.4 | 2 | 187.8124 | 60.2715 | 0 | 178.7974 | 44.8225 | 37.5625 | 509.2662 | 0.0041529
89 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 14.8 | 1 | 2004.5357 | 71.7561 | 0 | 1908.318 | 418.384 | 400.9071 | 4803.9009 | 0.039175
90 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.4 | 120 | 7590.9335 | 278.5164 | 0 | 7226.5687 | 1585.082 | 1518.1867 | 18199.2872 | 0.14841
91 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.004 | 10 | 5548.9439 | 42.0414 | 0 | 5282.5945 | 1141.7259 | 1109.7888 | 13125.0945 | 0.10703
92 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.004 | 10 | 475.6224 | 1.0353 | 0 | 452.7925 | 97.5923 | 95.1245 | 1122.167 | 0.009151
93 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 3.5 | 2 | 967.732 | 794.1017 | 346.8465 | 921.2808 | 318.1459 | 193.5464 | 3541.6533 | 0.028881
94 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.04 | 365 | 13801.373 | 104.7993 | 0 | 13138.9071 | 2839.7333 | 2760.2746 | 32645.0873 | 0.26621
95 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 100 деревьев | 0.08 | 1 | 1013.7882 | 0 | 0 | 965.1263 | 207.786 | 202.7576 | 2389.4581 | 0.019485
96 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1000 кустов | 0.03 | 1 | 275.1072 | 0 | 0 | 261.9021 | 56.386 | 55.0214 | 648.4167 | 0.0052877
97 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.04 | 31 | 3439.8439 | 154.6865 | 0 | 3274.7314 | 721.2725 | 687.9688 | 8278.503 | 0.067509
98 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.04 | 28 | 13539.8282 | 306.7068 | 0 | 12889.9165 | 2807.3274 | 2707.9656 | 32251.7445 | 0.263
99 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 4 | 4 | 410.9378 | 10660.7449 | 0 | 391.2127 | 1203.604 | 82.1876 | 12748.687 | 0.10396
100 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 18 | 2 | 11557.6243 | 0 | 0 | 11002.8584 | 2368.8507 | 2311.5249 | 27240.8582 | 0.22214
101 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 18 | 2 | 5136.7219 | 0 | 0 | 4890.1593 | 1052.8225 | 1027.3444 | 12107.0481 | 0.09873
102 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.4 | 17 | 1115.8102 | 8.4948 | 0 | 1062.2513 | 229.5884 | 223.162 | 2639.3066 | 0.021523
103 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.4 | 35 | 424.493 | 8.1234 | 0 | 404.1173 | 87.857 | 84.8986 | 1009.4894 | 0.0082321
104 | Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.69 | 1 | 550.2389 | 553.4922 | 0 | 523.8274 | 170.8936 | 110.0478 | 1908.4999 | 0.015563
105 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.3 | 1 | 731.7239 | 186.9883 | 0 | 696.6011 | 169.6079 | 146.3448 | 1931.266 | 0.015749
Итого по разделу: |  |  |  |  | 246005.4277 | 31337.2046 | 346.8465 | 234197.1671 | 53748.0978 | 49201.0855 | 614835.8293 | 5.0138
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 443574.0103 | 158391.7091 | 6509.9294 | 422444.6236 | 108246.6286 | 88748.8705 | 1227915.7715 | 10.0133
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 443574.0103 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 422444.6236
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 158391.7091 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 108246.6286
| Машины/механизмы, руб.: |  | 6509.9294 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 88748.8705
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 1227915.7715

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 2 разряда | чел.-час | 3.25 | 128.992 | 419.224
2 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 10.6204 | 159.0912 | 1689.6122
3 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 411.2424 | 118.9056 | 48899.0243
4 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 9.0875 | 141.0688 | 1281.9627
5 | Изолировщик на гидроизоляции 2 разряда | чел.-час | 4.5 | 128.992 | 580.464
6 | Изолировщик на гидроизоляции 3 разряда | чел.-час | 4.5 | 141.0688 | 634.8096
7 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 7.752 | 159.0912 | 1233.275
8 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 9.9856 | 141.0688 | 1408.6566
9 | Камнетес 4 разряда | чел.-час | 6.5 | 159.0912 | 1034.0928
10 | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | чел.-час | 10.8 | 141.0688 | 1523.543
11 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 7.2 | 128.992 | 928.7424
12 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 7.2 | 141.0688 | 1015.6954
13 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 10.36 | 159.0912 | 1648.1848
14 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 4.05 | 128.992 | 522.4176
15 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 2.2 | 141.0688 | 310.3514
16 | Маляр 3.1 разряда | чел.-час | 0.6748 | 142.8864 | 96.4197
17 | Маляр 4 разряда | чел.-час | 1.85 | 159.0912 | 294.3187
18 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 3.6 | 141.0688 | 507.8477
19 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 68.68 | 159.0912 | 10926.3836
20 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда | чел.-час | 29.92 | 159.0912 | 4760.0087
21 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда | чел.-час | 4.2 | 183.4048 | 770.3002
22 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | чел.-час | 5.2 | 256.1664 | 1332.0653
23 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 140.4 | 118.9056 | 16694.3462
24 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 6.86 | 141.0688 | 967.732
25 | Рабочий зеленого хозяйства 4 разряда | чел.-час | 2.96 | 159.0912 | 470.91
26 | Рабочий зеленого хозяйства 5 разряда | чел.-час | 4.46 | 183.4048 | 817.9854
27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 1365.8372 | 128.992 | 176182.07
28 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 0.6445 | 141.0688 | 90.9188
29 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 11.84 | 159.0912 | 1883.6398
30 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 5.76 | 141.0688 | 812.5563
31 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 14.705 | 128.992 | 1896.8274
32 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | чел.-час | 14.705 | 141.0688 | 2074.4167
33 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 60.7009 | 159.0912 | 9656.9727
34 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 16.8 | 141.0688 | 2369.9558
35 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 7.2 | 128.992 | 928.7424
36 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 138.717 | 141.0688 | 19568.6407
37 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 292.5865 | 159.0912 | 46547.9406
38 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 110.592 | 183.4048 | 20283.1036
39 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 110.592 | 213.664 | 23629.5291
40 | Стеклопротирщик 2 разряда | чел.-час | 5.36 | 128.992 | 691.3971
41 | Столяр строительный 3 разряда | чел.-час | 8.04 | 141.0688 | 1134.1932
42 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 6.06 | 159.0912 | 964.0927
43 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 13.26 | 159.0912 | 2109.5493
44 | Штукатур 3 разряда | чел.-час | 18.408 | 141.0688 | 2596.7945
45 | Штукатур 4 разряда | чел.-час | 3.77 | 159.0912 | 599.7738
46 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 60.7009 | 183.4048 | 11132.8291
47 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда | чел.-час | 3.96 | 128.992 | 510.8083
48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 28.41 | 141.0688 | 4007.7646
49 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3.5 разряда | чел.-час | 7.23 | 149.9968 | 1084.4769
50 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 75.7342 | 159.0912 | 12048.6437
ИТОГО: |  |  |  |  | 443574.0103
Материальные ресурсы
51 | Ацетон технический, сорт первый | т | 5e-05 | 74845.4508 | 3.7423
52 | Белила | т | 0.00042 | 72916.0717 | 30.6248
53 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0056 | 93950.3185 | 526.1218
54 | Бетон тяжелый, класс В 30 (М400) | м3 | 0.005 | 6354.6658 | 31.7733
55 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0015 | 130012.3841 | 195.0186
56 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 20 мм | шт. | 20 | 182.5215 | 3650.4291
57 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 20 | 330.9401 | 6618.8017
58 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 50 мм | шт. | 1 | 689.0766 | 689.0766
59 | Ветошь | кг | 5.0163 | 32.3226 | 162.138
60 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.0004 | 265857.3615 | 106.3429
61 | Вода водопроводная | м3 | 395.0944 | 0 | 0
62 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 9.9246 | 331.5714 | 3290.7134
63 | Втулка полиэтиленовая изолирующая | шт. | 1.83 | 69.9733 | 128.0511
64 | Выключатели автоматические | шт. | 5 | 3042.2347 | 15211.1735
65 | Выключатель одноклавишный | 10 шт. | 3 | 748.8354 | 2246.5063
66 | Гвозди строительные | т | 0.00018 | 70625.0335 | 12.7125
67 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм | т | 7e-06 | 72592.4547 | 0.50815
68 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8e-05 | 75399.3786 | 6.032
69 | Герметик У-30М | кг | 0.209 | 442.3772 | 92.4568
70 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.0616 | 6885.2734 | 424.1328
71 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 2.353 | 79.468 | 186.9883
72 | Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа | м3 | 0.24 | 1414.5918 | 339.502
73 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 5 | 638.7872 | 3193.9361
74 | Зоокумарин | кг | 0.16812 | 104.114 | 17.5042
75 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 6.9e-05 | 4528.2644 | 0.31245
76 | Клей ALT | кг | 0.55952 | 944.4122 | 528.4175
77 | Клей казеиновый | т | 6.9e-05 | 262424.8697 | 18.1073
78 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.002977 | 66448.2391 | 197.8164
79 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.000624 | 98898.3974 | 61.7126
80 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0.0221 | 82216.0803 | 1816.9754
81 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0.00051 | 54106.5387 | 27.5943
82 | Лампа энергосберегающая | шт. | 200 | 236.2198 | 47243.9668
83 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 3 | 142.7496 | 428.2487
84 | Масло растительное | кг | 0.06725 | 112.5734 | 7.5706
85 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24145 | 33226.5563 | 8022.552
86 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.0146 | 71813.3926 | 1048.4755
87 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.096356 | 4785.355 | 461.0977
88 | Моющее средство | кг | 35.767 | 352.4548 | 12606.2505
89 | Мыло | кг | 0.705 | 71.4505 | 50.3726
90 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.18 | 10.5175 | 1.8931
91 | Мыльный раствор | л | 137.5 | 4.0403 | 555.544
92 | Наличники | пог. м. | 6.78 | 62.3851 | 422.9707
93 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.001637 | 50763.5527 | 83.0999
94 | Олифа натуральная | кг | 0.821 | 217.1167 | 178.2528
95 | Осколки природных камней | м3 | 0.0525 | 1316.2731 | 69.1043
96 | Очес льняной | кг | 1.2848 | 117.7627 | 151.3015
97 | Пакетный переключатель | шт. | 5 | 222.8742 | 1114.3708
98 | Пакля пропитанная | кг | 0.141 | 124.2146 | 17.5143
99 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.007455 | 8958.2354 | 66.7836
100 | Патроны потолочные | шт. | 10 | 30.4539 | 304.5391
101 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 2.4e-05 | 953.5029 | 0.022884
102 | Пескосоляная смесь | т | 0.24 | 44419.7705 | 10660.7449
103 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.065 | 1904.1649 | 123.7707
104 | Петля врезная | шт. | 6 | 21.1107 | 126.664
105 | Пигмент тертый | кг | 0.052 | 259.3254 | 13.4849
106 | Плита площадная | м2 | 5.35 | 2526.1217 | 13514.7511
107 | Предохранители плавкие | 10 шт. | 0.3 | 10534.743 | 3160.4229
108 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм | 1000 пог.м. | 0.0153 | 12132.3487 | 185.6249
109 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.0003264 | 60165.4531 | 19.638
110 | Пружины | шт. | 6 | 102.359 | 614.1539
111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.151 | 4020.5729 | 607.1065
112 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.001 | 5610.8555 | 5.6109
113 | Растворитель - бензин | т | 0.0006 | 83292.4341 | 49.9755
114 | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | м3 | 0.009 | 2606.019 | 23.4542
115 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0.6 | 178.721 | 107.2326
116 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм | шт. | 20 | 180.5139 | 3610.2784
117 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а | м2 | 147 | 23.4591 | 3448.4889
118 | Рубильник | шт. | 1 | 173.7464 | 173.7464
119 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 6 | 98.205 | 589.2302
120 | Салфетки технические | 100 шт. | 0.03 | 369.4873 | 11.0846
121 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0.277 | 252.4064 | 69.9166
122 | Сжим ответвительный | 100 шт. | 0.00915 | 1867.8021 | 17.0904
123 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0.0005 | 60793.8365 | 30.3969
124 | Сопла (MSBN Сопло Баблер ) | шт. | 0.72 | 212.2431 | 152.815
125 | Статические поливочные головки (PS-04-17A Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =5,2 м.)) | шт. | 0.72 | 241.2324 | 173.6873
126 | Тальк молотый I сорта | т | 0.000165 | 14380.0165 | 2.3727
127 | Ткань мешочная | 10 м2 | 9.5005 | 512.3505 | 4867.565
128 | Трубы диаметром от 20 мм до 40 мм | 10 пог. м | 0.196 | 634.0146 | 124.2669
129 | Узел подключения поливочных головок (гибкие отводы, компрессионные фитинги) | шт. | 0.72 | 865.2345 | 622.9689
130 | Узел подключения электромагнитных клапанов | шт. | 0.06 | 1081.1644 | 64.8699
131 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.02435 | 24813.9409 | 604.2195
132 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.012 | 413.4005 | 4.9608
133 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 0.8364 | 95.6672 | 80.016
134 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.002 | 27837.9437 | 55.6759
135 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 x 35 мм | т | 0.000738 | 118303.1201 | 87.3077
136 | Электромагнитные клапаны поливочной системы (PGV-101-JTB Магнитный клапан 1" с регулятором контроля потока) | шт. | 0.06 | 1915.3642 | 114.9219
ИТОГО: |  |  |  |  | 156767.6685
Специнвентарь
137 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.69113 | 137.6992 | 95.1676
138 | Веник обыкновенный | шт. | 6.4832 | 101.4625 | 657.7979
139 | Грабли | шт. | 0.008 | 125.2752 | 1.0022
140 | Лопата совковая | шт. | 0.11268 | 207.0664 | 23.3322
141 | Лопата штыковая | шт. | 0.0124 | 189.4658 | 2.3494
142 | Метла березовая | шт. | 3.284 | 121.1338 | 397.8035
143 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.01308 | 171.8651 | 2.248
144 | Совок металлический | шт. | 0.28432 | 102.4979 | 29.142
145 | Тележка | шт. | 0.112 | 2531.3867 | 283.5153
146 | Швабра | шт. | 0.5772 | 55.5544 | 32.066
147 | Шланг поливочный, 20 м | шт. | 0.002 | 517.666 | 1.0353
148 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.58956 | 165.6531 | 97.6618
149 | Щетка для мытья окон | шт. | 0.0027071 | 339.5889 | 0.91929
ИТОГО: |  |  |  |  | 1624.0406
Машины/Механизмы
150 | Газонокосилка | маш.-час | 5.25 | 66.066 | 346.8465
151 | Компрессорная установка | маш.-час. | 0.41667 | 1064.1358 | 443.3899
152 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-час | 0.596 | 99.6268 | 59.3776
153 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-час. | 0.004 | 5.1506 | 0.020602
154 | Подъемники мачтовые | маш.-час. | 0.108 | 321.048 | 34.6732
155 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-час | 0.545 | 236.0085 | 128.6246
156 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.-час | 64.8 | 84.8302 | 5496.997
ИТОГО: |  |  |  |  | 6509.9294