## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
г.Энгельс, ул. Полтавская, 8 | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 17718
Конструктивные элементы
1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 0.2 | 1 | 564.2752 | 1015.1838 | 0 | 537.19 | 222.2481 | 112.855 | 2451.7521 | 0.011531
2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.1 | 1 | 155.1757 | 507.5919 | 0 | 147.7272 | 85.102 | 31.0351 | 926.6319 | 0.0043582
3 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.3 | 1 | 1084.4769 | 2246.5063 | 0 | 1032.422 | 458.1575 | 216.8954 | 5038.4581 | 0.023697
4 | Замена патронов | 100 шт. | 0.15 | 1 | 766.2125 | 456.8087 | 0 | 729.4343 | 205.0078 | 153.2425 | 2310.7058 | 0.010868
5 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.3 | 1 | 1954.7904 | 5518.6968 | 0 | 1860.9604 | 980.117 | 390.9581 | 10705.5226 | 0.050351
6 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.01 | 1 | 90.9188 | 119.3242 | 0 | 86.5547 | 31.1638 | 18.1838 | 346.1453 | 0.001628
7 | Восстановление горизонтальной гидроизоляции с использованием рулонных материалов и мастик вручную | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.4 | 1 | 1944.4378 | 2566.787 | 0 | 1851.1047 | 668.0446 | 388.8876 | 7419.2617 | 0.034895
8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2 | 1 | 2263.2064 | 1363.3248 | 257.2493 | 2307.4717 | 650.0815 | 484.763 | 7326.0966 | 0.034457
9 | Простая клеевая окраска стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.4 | 1 | 576.1664 | 213.17 | 0 | 548.5104 | 140.4739 | 115.2333 | 1593.554 | 0.007495
10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.2 | 1 | 489.7414 | 121.4087 | 0 | 466.2339 | 113.1253 | 97.9483 | 1288.4576 | 0.00606
11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.2 | 1 | 1188.2675 | 469.0884 | 0 | 1131.2307 | 292.8016 | 237.6535 | 3319.0417 | 0.01561
12 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 10 | 1 | 1872.5408 | 63.5467 | 0 | 1782.6588 | 390.4684 | 374.5082 | 4483.7228 | 0.021088
13 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.7 | 1 | 3402.7661 | 17871.5827 | 164.5888 | 3273.9495 | 2594.8532 | 687.8045 | 27995.5449 | 0.13167
14 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 5 | 1 | 1269.6192 | 624.3385 | 0 | 1208.6775 | 325.7767 | 253.9238 | 3682.3357 | 0.017319
15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.07 | 1 | 168.7345 | 125.9906 | 0.036054 | 160.6353 | 47.8166 | 33.7469 | 536.96 | 0.0025255
16 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1.2 | 1 | 1030.911 | 278.8815 | 0 | 981.4272 | 240.5781 | 206.1822 | 2737.98 | 0.012878
17 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 12 | 1 | 304.7086 | 854.4165 | 0 | 290.0826 | 152.1668 | 60.9417 | 1662.3162 | 0.0078184
18 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 20 | 1 | 169.2826 | 14.125 | 0 | 161.157 | 36.1793 | 33.8565 | 414.6004 | 0.00195
19 | Смена пружины | 1 пружина | 12 | 1 | 897.2744 | 1277.9951 | 0 | 854.2052 | 318.0948 | 179.4549 | 3527.0244 | 0.016589
20 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 10 | 1 | 211.6032 | 1064.8625 | 0 | 201.4462 | 155.1808 | 42.3206 | 1675.4133 | 0.00788
21 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.08 | 1 | 1205.2918 | 5280.4465 | 0 | 1147.4378 | 801.4835 | 241.0584 | 8675.718 | 0.040805
22 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.1 | 1 | 2068.1856 | 28623.6912 | 0 | 1968.9127 | 3429.3829 | 413.6371 | 36503.8095 | 0.17169
Итого по разделу: |  |  |  |  | 23678.5867 | 70677.7672 | 421.8741 | 22729.43 | 12338.3041 | 4775.0903 | 134621.0526 | 0.63317
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
23 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.3 | 1 | 3646.944 | 5538.9425 | 0 | 3471.8907 | 1329.0666 | 729.3888 | 14716.2325 | 0.069215
24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.3 | 1 | 4637.472 | 10039.4148 | 0 | 4414.8733 | 2004.6348 | 927.4944 | 22023.8893 | 0.10359
25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 399.2128 | 1393.5651 | 0 | 380.0506 | 228.147 | 79.8426 | 2480.8181 | 0.011668
26 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 4 | 1 | 5973.7449 | 3915.7676 | 0 | 5687.0051 | 1635.5343 | 1194.749 | 18406.8009 | 0.086573
27 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 2 | 1 | 237.6535 | 0 | 0 | 226.2461 | 48.7095 | 47.5307 | 560.1398 | 0.0026345
28 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 10 | 1 | 620.7027 | 2228.7415 | 0 | 590.909 | 361.2371 | 124.1405 | 3925.7309 | 0.018464
29 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 7 | 1 | 1180.4567 | 21295.6429 | 0 | 1123.7948 | 2477.9889 | 236.0913 | 26313.9746 | 0.12376
30 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 7 | 1 | 78.9985 | 7374.3201 | 0 | 75.2066 | 790.4951 | 15.7997 | 8334.8201 | 0.039201
31 | Замена рубильника | 1 рубильник | 3 | 1 | 186.2108 | 521.2392 | 0 | 177.2727 | 92.8959 | 37.2422 | 1014.8607 | 0.0047732
32 | Ремонт трансформатора | 1 трансформатор | 3 | 1 | 448.5988 | 109.5439 | 0 | 427.066 | 103.4469 | 89.7198 | 1178.3754 | 0.0055423
33 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.06 | 12 | 1218.8344 | 0 | 0 | 1160.3304 | 249.8123 | 243.7669 | 2872.744 | 0.013511
34 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 350 | 1 | 4690.5376 | 82676.9419 | 0 | 4465.3918 | 9642.4515 | 938.1075 | 102413.4303 | 0.48168
35 | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы при поливе статическими головками | 1 поливочная система | 1 | 1 | 262.388 | 1253.5297 | 443.3899 | 315.786 | 238.8848 | 66.3416 | 2580.32 | 0.012136
36 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 1.8 | 1 | 5899.1017 | 6465.3281 | 0 | 5615.9448 | 1887.9393 | 1179.8203 | 21048.1342 | 0.098996
37 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 220.0673 | 0 | 0 | 209.5041 | 45.105 | 44.0135 | 518.6899 | 0.0024396
38 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2.3 | 2 | 2018.1303 | 0 | 0 | 1921.26 | 413.636 | 403.6261 | 4756.6523 | 0.022372
39 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 2.3 | 2 | 1002.5927 | 0 | 0 | 954.4683 | 205.4914 | 200.5185 | 2363.071 | 0.011114
40 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 2.3 | 2 | 819.6379 | 0 | 0 | 780.2952 | 167.993 | 163.9276 | 1931.8537 | 0.0090861
41 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 2.3 | 2 | 2927.2781 | 0 | 0 | 2786.7687 | 599.9749 | 585.4556 | 6899.4773 | 0.03245
42 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 3.2 | 2 | 2850.9143 | 0 | 0 | 2714.0704 | 584.3234 | 570.1829 | 6719.491 | 0.031604
43 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 3.04 | 1 | 29018.2349 | 0 | 0 | 27625.3596 | 5947.5774 | 5803.647 | 68394.8189 | 0.32168
44 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 88 | 1 | 12180.0223 | 0 | 0 | 11595.3812 | 2496.4174 | 2436.0045 | 28707.8253 | 0.13502
45 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.5 | 1 | 2498.0624 | 503.752 | 0 | 2378.1554 | 564.8968 | 499.6125 | 6444.4791 | 0.03031
46 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1.8 | 1 | 1066.4801 | 0 | 0 | 1015.2891 | 218.5858 | 213.296 | 2513.651 | 0.011822
47 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 1.8 | 1 | 1066.4801 | 0 | 0 | 1015.2891 | 218.5858 | 213.296 | 2513.651 | 0.011822
48 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 1.8 | 2 | 2132.9603 | 0 | 0 | 2030.5782 | 437.1715 | 426.5921 | 5027.302 | 0.023645
49 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.7 | 2 | 2004.5491 | 0 | 0 | 1908.3308 | 410.8524 | 400.9098 | 4724.6421 | 0.022221
50 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.7 | 1 | 197.4963 | 0 | 0 | 188.0165 | 40.4788 | 39.4993 | 465.4909 | 0.0021894
51 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 20 | 1 | 806.0621 | 0 | 0 | 767.3711 | 165.2105 | 161.2124 | 1899.8561 | 0.0089356
52 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 43.2 | 2 | 51144.5975 | 0 | 5496.997 | 48689.6568 | 11059.7814 | 10228.9195 | 126619.9522 | 0.59553
53 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 43.2 | 2 | 47889.9413 | 578.2698 | 0 | 45591.2241 | 9876.2407 | 9577.9883 | 113513.6641 | 0.53389
54 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 43.2 | 2 | 19992.8881 | 0 | 5496.997 | 19033.2295 | 4674.927 | 3998.5776 | 53196.6192 | 0.2502
55 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 1 | 891.2006 | 2096.9511 | 0 | 848.423 | 402.8403 | 178.2401 | 4417.6552 | 0.020778
56 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0042327
57 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 338.5651 | 0 | 0 | 322.314 | 69.3923 | 67.713 | 797.9844 | 0.0037532
58 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 2 | 12 | 1015.6954 | 0 | 0 | 966.942 | 208.1769 | 203.1391 | 2393.9533 | 0.01126
59 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 12 | 2023.6401 | 0 | 0 | 1926.5053 | 414.7653 | 404.728 | 4769.6387 | 0.022433
60 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 12 | 3818.1888 | 0 | 0 | 3634.9157 | 782.576 | 763.6378 | 8999.3183 | 0.042327
61 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12 | 763.6378 | 0 | 0 | 726.9831 | 156.5152 | 152.7276 | 1799.8637 | 0.0084653
62 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 12 | 2749.0959 | 0 | 0 | 2617.1393 | 563.4547 | 549.8192 | 6479.5092 | 0.030475
63 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 2 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0042327
64 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 190.9094 | 0 | 0 | 181.7458 | 39.1288 | 38.1819 | 449.9659 | 0.0021163
65 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 169.2826 | 0 | 0 | 161.157 | 34.6962 | 33.8565 | 398.9922 | 0.0018766
66 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 507.8477 | 0 | 0 | 483.471 | 104.0885 | 101.5695 | 1196.9767 | 0.0056298
67 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 12 | 1011.82 | 0 | 0 | 963.2527 | 207.3826 | 202.364 | 2384.8193 | 0.011217
68 | Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 12 | 1909.0944 | 0 | 0 | 1817.4579 | 391.288 | 381.8189 | 4499.6591 | 0.021163
69 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 381.8189 | 0 | 0 | 363.4916 | 78.2576 | 76.3638 | 899.9318 | 0.0042327
70 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 1374.548 | 0 | 0 | 1308.5697 | 281.7274 | 274.9096 | 3239.7546 | 0.015238
71 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 63.6365 | 0 | 0 | 60.5819 | 13.0429 | 12.7273 | 149.9886 | 0.00070544
72 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 636.3648 | 0 | 0 | 605.8193 | 130.4293 | 127.273 | 1499.8864 | 0.0070544
73 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 770.3002 | 0 | 0 | 733.3258 | 157.8807 | 154.06 | 1815.5667 | 0.0085392
74 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 102.4666 | 0 | 0 | 97.5482 | 21.0015 | 20.4933 | 241.5096 | 0.0011359
75 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 4 | 1229.5987 | 0 | 0 | 1170.578 | 252.0186 | 245.9197 | 2898.115 | 0.013631
76 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 17.719 | 3 | 84590.0932 | 0 | 0 | 80529.7687 | 17337.5855 | 16918.0186 | 199375.4661 | 0.93773
Итого по разделу: |  |  |  |  | 314618.6938 | 145991.9501 | 11437.3838 | 299582.9892 | 81021.2568 | 62937.6028 | 915589.8765 | 4.3063
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
77 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 6.9 | 104 | 109503.9918 | 591.0201 | 0 | 104247.8002 | 22505.9953 | 21900.7984 | 258749.6058 | 1.217
78 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 16.1 | 52 | 111555.8418 | 589.6184 | 0 | 106201.1614 | 22926.3953 | 22311.1684 | 263584.1852 | 1.2397
79 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 6.9 | 12 | 16202.3755 | 8135.4104 | 0 | 15424.6615 | 4175.057 | 3240.4751 | 47177.9796 | 0.22189
80 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 16.1 | 12 | 32397.6307 | 18616.697 | 0 | 30842.5444 | 8594.9716 | 6479.5261 | 96931.3699 | 0.4559
81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 3.5 | 1 | 406.3248 | 11.8641 | 0 | 386.8212 | 84.5261 | 81.265 | 970.8012 | 0.004566
82 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.3 | 2 | 175.4291 | 25.4688 | 0 | 167.0085 | 38.6302 | 35.0858 | 441.6225 | 0.0020771
83 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 1.18 | 1 | 347.5474 | 34.1188 | 0 | 330.8652 | 74.8158 | 69.5095 | 856.8567 | 0.0040301
84 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1.51 | 2 | 1305.0121 | 125.1966 | 0 | 1242.3715 | 280.6209 | 261.0024 | 3214.2035 | 0.015117
85 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора | 2 | 1 | 5102.4771 | 9.8543 | 0 | 4857.5582 | 1046.8384 | 1020.4954 | 12037.2234 | 0.056615
86 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.13 | 1 | 17.9428 | 9.7941 | 0 | 17.0815 | 4.7059 | 3.5886 | 53.1129 | 0.00024981
87 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.7 | 1 | 121.8974 | 52.7375 | 0 | 116.0464 | 30.5215 | 24.3795 | 345.5824 | 0.0016254
88 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.7 | 2 | 328.6716 | 105.4751 | 0 | 312.8954 | 78.4394 | 65.7343 | 891.2158 | 0.0041917
89 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 23 | 1 | 3115.1568 | 111.5128 | 0 | 2965.6293 | 650.1914 | 623.0314 | 7465.5217 | 0.035113
90 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 6 | 120 | 113864.0026 | 4177.7458 | 0 | 108398.5304 | 23776.2293 | 22772.8005 | 272989.3086 | 1.284
91 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.01 | 10 | 13872.3596 | 105.1035 | 0 | 13206.4864 | 2854.3147 | 2774.4719 | 32812.7361 | 0.15433
92 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.01 | 10 | 1189.056 | 2.5883 | 0 | 1131.9813 | 243.9807 | 237.8112 | 2805.4175 | 0.013195
93 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 10 | 2 | 2764.9485 | 2268.8619 | 990.99 | 2632.231 | 908.9883 | 552.9897 | 10119.0093 | 0.047593
94 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.11 | 365 | 37953.7757 | 288.198 | 0 | 36131.9945 | 7809.2667 | 7590.7551 | 89773.99 | 0.42224
95 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 100 деревьев | 0.1 | 1 | 1267.2352 | 0 | 0 | 1206.4079 | 259.7325 | 253.447 | 2986.8227 | 0.014048
96 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1000 кустов | 0.04 | 1 | 366.8096 | 0 | 0 | 349.2027 | 75.1813 | 73.3619 | 864.5556 | 0.0040663
97 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.2 | 31 | 17199.2194 | 773.4323 | 0 | 16373.6569 | 3606.3624 | 3439.8439 | 41392.5149 | 0.19468
98 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.2 | 28 | 67699.1412 | 1533.5338 | 0 | 64449.5824 | 14036.637 | 13539.8282 | 161258.7226 | 0.75845
99 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 10 | 4 | 1027.3444 | 26651.8623 | 0 | 978.0319 | 3009.01 | 205.4689 | 31871.7175 | 0.1499
100 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 16 | 2 | 10273.4438 | 0 | 0 | 9780.3185 | 2105.645 | 2054.6888 | 24214.0962 | 0.11389
101 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 16 | 2 | 4565.975 | 0 | 0 | 4346.8082 | 935.8422 | 913.195 | 10761.8205 | 0.050616
102 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.7 | 17 | 1952.6678 | 14.8659 | 0 | 1858.9397 | 401.7797 | 390.5336 | 4618.7866 | 0.021724
103 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.7 | 35 | 742.8627 | 14.2159 | 0 | 707.2053 | 153.7498 | 148.5725 | 1766.6064 | 0.0083089
104 | Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 4.3 | 1 | 879.564 | 884.7645 | 0 | 837.3449 | 273.1757 | 175.9128 | 3050.7619 | 0.014349
105 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2 | 1 | 1125.729 | 287.6743 | 0 | 1071.694 | 260.9352 | 225.1458 | 2971.1784 | 0.013974
Итого по разделу: |  |  |  |  | 557324.4336 | 65421.6148 | 990.99 | 530572.8608 | 121202.5394 | 111464.8867 | 1386977.3253 | 6.5234
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 895621.7142 | 282091.3321 | 12850.248 | 852885.28 | 214562.1003 | 179177.5798 | 2437188.2544 | 11.4629
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 895621.7142 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 852885.28
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 282091.3321 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 214562.1003
| Машины/механизмы, руб.: |  | 12850.248 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 179177.5798
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 2437188.2544

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 2 разряда | чел.-час | 6.5 | 128.992 | 838.448
2 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 17.954 | 159.0912 | 2856.3234
3 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 2191.679 | 118.9056 | 260602.9065
4 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 14.215 | 141.0688 | 2005.293
5 | Изолировщик на гидроизоляции 2 разряда | чел.-час | 7.2 | 128.992 | 928.7424
6 | Изолировщик на гидроизоляции 3 разряда | чел.-час | 7.2 | 141.0688 | 1015.6954
7 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 13.68 | 159.0912 | 2176.3676
8 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 15.866 | 141.0688 | 2238.1976
9 | Камнетес 4 разряда | чел.-час | 13 | 159.0912 | 2068.1856
10 | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | чел.-час | 10.8 | 141.0688 | 1523.543
11 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 12.6 | 128.992 | 1625.2992
12 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 12.6 | 141.0688 | 1777.4669
13 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 17.92 | 159.0912 | 2850.9143
14 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 8.1 | 128.992 | 1044.8352
15 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 4.4 | 141.0688 | 620.7027
16 | Маляр 3.1 разряда | чел.-час | 1.1809 | 142.8864 | 168.7345
17 | Маляр 4 разряда | чел.-час | 3.7 | 159.0912 | 588.6374
18 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 3.6 | 141.0688 | 507.8477
19 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 68.68 | 159.0912 | 10926.3836
20 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда | чел.-час | 29.92 | 159.0912 | 4760.0087
21 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда | чел.-час | 4.2 | 183.4048 | 770.3002
22 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | чел.-час | 5.2 | 256.1664 | 1332.0653
23 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 124.8 | 118.9056 | 14839.4189
24 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 19.6 | 141.0688 | 2764.9485
25 | Рабочий зеленого хозяйства 4 разряда | чел.-час | 3.7 | 159.0912 | 588.6374
26 | Рабочий зеленого хозяйства 5 разряда | чел.-час | 5.7 | 183.4048 | 1045.4074
27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 2125.5024 | 128.992 | 274172.8099
28 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 0.6445 | 141.0688 | 90.9188
29 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 18.4 | 159.0912 | 2927.2781
30 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 8.64 | 141.0688 | 1218.8344
31 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 23 | 128.992 | 2966.816
32 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | чел.-час | 23 | 141.0688 | 3244.5824
33 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 105.2509 | 159.0912 | 16744.4856
34 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 30.24 | 141.0688 | 4265.9205
35 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 12.55 | 128.992 | 1618.8496
36 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 264.524 | 141.0688 | 37316.0833
37 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 487.7603 | 159.0912 | 77598.3746
38 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 221.184 | 183.4048 | 40566.2073
39 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 221.184 | 213.664 | 47259.0582
40 | Стеклопротирщик 2 разряда | чел.-час | 10.117 | 128.992 | 1305.0121
41 | Столяр строительный 3 разряда | чел.-час | 13.404 | 141.0688 | 1890.8862
42 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 12.12 | 159.0912 | 1928.1853
43 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 23.4 | 159.0912 | 3722.7341
44 | Штукатур 3 разряда | чел.-час | 30.397 | 141.0688 | 4288.0683
45 | Штукатур 4 разряда | чел.-час | 7.54 | 159.0912 | 1199.5476
46 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 105.2509 | 183.4048 | 19303.5129
47 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда | чел.-час | 5.94 | 128.992 | 766.2125
48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 49.21 | 141.0688 | 6941.9956
49 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3.5 разряда | чел.-час | 7.23 | 149.9968 | 1084.4769
50 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 130.3375 | 159.0912 | 20735.5535
ИТОГО: |  |  |  |  | 895621.7142
Материальные ресурсы
51 | Ацетон технический, сорт первый | т | 5e-05 | 74845.4508 | 3.7423
52 | Белила | т | 0.00084 | 72916.0717 | 61.2495
53 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.016 | 93950.3185 | 1503.2051
54 | Бетон тяжелый, класс В 30 (М400) | м3 | 0.01 | 6354.6658 | 63.5467
55 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0025 | 130012.3841 | 325.031
56 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 20 мм | шт. | 30 | 182.5215 | 5475.6437
57 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 30 | 330.9401 | 9928.2026
58 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 50 мм | шт. | 2 | 689.0766 | 1378.1532
59 | Ветошь | кг | 7.0655 | 32.3226 | 228.375
60 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.00064 | 265857.3615 | 170.1487
61 | Вода водопроводная | м3 | 774.8977 | 0 | 0
62 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 17.514 | 331.5714 | 5807.1413
63 | Втулка полиэтиленовая изолирующая | шт. | 3.66 | 69.9733 | 256.1022
64 | Выключатели автоматические | шт. | 7 | 3042.2347 | 21295.6429
65 | Выключатель одноклавишный | 10 шт. | 3 | 748.8354 | 2246.5063
66 | Гвозди строительные | т | 0.00032 | 70625.0335 | 22.6
67 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм | т | 1.4e-05 | 72592.4547 | 1.0163
68 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00014 | 75399.3786 | 10.5559
69 | Герметик У-30М | кг | 0.209 | 442.3772 | 92.4568
70 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.1012 | 6885.2734 | 696.7897
71 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 3.62 | 79.468 | 287.6743
72 | Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа | м3 | 0.42 | 1414.5918 | 594.1286
73 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 8 | 638.7872 | 5110.2977
74 | Зоокумарин | кг | 0.26875 | 104.114 | 27.9806
75 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.000138 | 4528.2644 | 0.6249
76 | Клей ALT | кг | 0.8944 | 944.4122 | 844.6822
77 | Клей казеиновый | т | 0.000138 | 262424.8697 | 36.2146
78 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.005564 | 66448.2391 | 369.718
79 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.001092 | 98898.3974 | 107.997
80 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0.03536 | 82216.0803 | 2907.1606
81 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0.00102 | 54106.5387 | 55.1887
82 | Лампа энергосберегающая | шт. | 350 | 236.2198 | 82676.9419
83 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 6 | 142.7496 | 856.4973
84 | Масло растительное | кг | 0.1075 | 112.5734 | 12.1016
85 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.42112 | 33226.5563 | 13992.3674
86 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.0292 | 71813.3926 | 2096.9511
87 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.38616 | 4785.355 | 1847.8888
88 | Моющее средство | кг | 55.646 | 352.4548 | 19612.6992
89 | Мыло | кг | 1.332 | 71.4505 | 95.1721
90 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.885 | 10.5175 | 9.308
91 | Мыльный раствор | л | 220 | 4.0403 | 888.8704
92 | Наличники | пог. м. | 13.56 | 62.3851 | 845.9415
93 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.002964 | 50763.5527 | 150.4632
94 | Олифа натуральная | кг | 1.642 | 217.1167 | 356.5056
95 | Осколки природных камней | м3 | 0.105 | 1316.2731 | 138.2087
96 | Очес льняной | кг | 2.3776 | 117.7627 | 279.9926
97 | Пакетный переключатель | шт. | 10 | 222.8742 | 2228.7415
98 | Пакля пропитанная | кг | 0.141 | 124.2146 | 17.5143
99 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.01491 | 8958.2354 | 133.5673
100 | Патроны потолочные | шт. | 15 | 30.4539 | 456.8087
101 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 4.8e-05 | 953.5029 | 0.045768
102 | Пескосоляная смесь | т | 0.6 | 44419.7705 | 26651.8623
103 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.13 | 1904.1649 | 247.5414
104 | Петля врезная | шт. | 12 | 21.1107 | 253.3281
105 | Пигмент тертый | кг | 0.104 | 259.3254 | 26.9698
106 | Плита площадная | м2 | 10.7 | 2526.1217 | 27029.5022
107 | Предохранители плавкие | 10 шт. | 0.7 | 10534.743 | 7374.3201
108 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм | 1000 пог.м. | 0.0306 | 12132.3487 | 371.2499
109 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.000576 | 60165.4531 | 34.6553
110 | Пружины | шт. | 12 | 102.359 | 1228.3078
111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.302 | 4020.5729 | 1214.213
112 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.001 | 5610.8555 | 5.6109
113 | Растворитель - бензин | т | 0.0006 | 83292.4341 | 49.9755
114 | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | м3 | 0.015 | 2606.019 | 39.0903
115 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1 | 178.721 | 178.721
116 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм | шт. | 30 | 180.5139 | 5415.4177
117 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а | м2 | 249 | 23.4591 | 5841.3179
118 | Рубильник | шт. | 3 | 173.7464 | 521.2392
119 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 10 | 98.205 | 982.0503
120 | Салфетки технические | 100 шт. | 0.03 | 369.4873 | 11.0846
121 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0.554 | 252.4064 | 139.8331
122 | Сжим ответвительный | 100 шт. | 0.0183 | 1867.8021 | 34.1808
123 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0.0008 | 60793.8365 | 48.6351
124 | Сопла (MSBN Сопло Баблер ) | шт. | 0.72 | 212.2431 | 152.815
125 | Статические поливочные головки (PS-04-17A Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =5,2 м.)) | шт. | 0.72 | 241.2324 | 173.6873
126 | Тальк молотый I сорта | т | 0.00033 | 14380.0165 | 4.7454
127 | Ткань мешочная | 10 м2 | 14.9319 | 512.3505 | 7650.3657
128 | Трубы диаметром от 20 мм до 40 мм | 10 пог. м | 0.196 | 634.0146 | 124.2669
129 | Узел подключения поливочных головок (гибкие отводы, компрессионные фитинги) | шт. | 0.72 | 865.2345 | 622.9689
130 | Узел подключения электромагнитных клапанов | шт. | 0.06 | 1081.1644 | 64.8699
131 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.0487 | 24813.9409 | 1208.4389
132 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.024 | 413.4005 | 9.9216
133 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 1.476 | 95.6672 | 141.2048
134 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.004 | 27837.9437 | 111.3518
135 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 x 35 мм | т | 0.001336 | 118303.1201 | 158.053
136 | Электромагнитные клапаны поливочной системы (PGV-101-JTB Магнитный клапан 1" с регулятором контроля потока) | шт. | 0.06 | 1915.3642 | 114.9219
ИТОГО: |  |  |  |  | 274841.0804
Специнвентарь
137 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 1.081 | 137.6992 | 148.8522
138 | Веник обыкновенный | шт. | 10.0926 | 101.4625 | 1024.0187
139 | Грабли | шт. | 0.02 | 125.2752 | 2.5055
140 | Лопата совковая | шт. | 0.56119 | 207.0664 | 116.2036
141 | Лопата штыковая | шт. | 0.062 | 189.4658 | 11.7469
142 | Метла березовая | шт. | 35.217 | 121.1338 | 4265.9706
143 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.06319 | 171.8651 | 10.8602
144 | Совок металлический | шт. | 0.44478 | 102.4979 | 45.5889
145 | Тележка | шт. | 0.56 | 2531.3867 | 1417.5766
146 | Швабра | шт. | 0.897 | 55.5544 | 49.8323
147 | Шланг поливочный, 20 м | шт. | 0.005 | 517.666 | 2.5883
148 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.92225 | 165.6531 | 152.7729
149 | Щетка для мытья окон | шт. | 0.0051096 | 339.5889 | 1.7352
ИТОГО: |  |  |  |  | 7250.2517
Машины/Механизмы
150 | Газонокосилка | маш.-час | 15 | 66.066 | 990.99
151 | Компрессорная установка | маш.-час. | 0.41667 | 1064.1358 | 443.3899
152 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-час | 1.043 | 99.6268 | 103.9108
153 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-час. | 0.007 | 5.1506 | 0.036054
154 | Подъемники мачтовые | маш.-час. | 0.189 | 321.048 | 60.6781
155 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-час | 1.09 | 236.0085 | 257.2493
156 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.-час | 129.6 | 84.8302 | 10993.9939
ИТОГО: |  |  |  |  | 12850.248